## Slide 1
第二节：实验不确定度
主讲人：王焕文
办公室：4号科研楼C545
Email:wanghw@uestc.edu.cn

## Slide 2
由于误差的存在而被测量值不能确定的程度，是被测量真值在某个量值范围内的评定。
误差以一定的概率被包含在量值范围中
真值以一定的概率被包含在量值范围中
不确定度用表示
不确定度的概念

## Slide 3
类不确定度：
类不确定度：
可以通过统计方法来计算(如偶然误差)
不能用统计方法只能用其他方法估算
根据仪器误差和估读误差估算法
不确定度的分类

## Slide 4
A类
A类
A类

## Slide 5
B类
B类
B类

## Slide 6
B类
B类
B类

## Slide 7
1) A类不确定度的计算：
贝塞尔法
的不确定度
的不确定度
A类不确定度

## Slide 8
2) B类不确定度的估计:
仪器误差：正确使用仪器进行单次测量可能产生的最大误差。
B类不确定度
估读误差：读数时由于人眼的分辨能力、刻度间隔、测量者的经验、实验条件等因素导致的误差。

## Slide 9
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B类不确定度

## Slide 10
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B类不确定度
B. 由仪器的准确度级别来计算
电流表（0.5级）

## Slide 11
B类不确定度
电压表（0.1级）
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算
电流表（0.5级）

## Slide 12
B类不确定度
电阻箱（读数为2700）
电压表（0.1级）
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算
电流表（0.5级）

## Slide 13
B类不确定度
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
国标：钢直尺
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 14
B类不确定度
国标II级钢卷尺：
仪器说明书：
测量值 Δ卷尺
约0.5m 0.4mm
约1.5m 0.6mm
约5m 1.3mm
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算
国标：钢直尺

## Slide 15
B类不确定度
3½位数字万用表直流电压档
3 ½（三位半）数字万用表
◎ 有4位数字显示位
◎ 第一位不能完整显示0-9
◎ ½ 指该位能显示2个数字，即0或1。
◎ U是测量值
◎ 2个字：末位为2的数字
◎ 例：量程2V档能显示的最大值是1.999V，因此2个字是0.002V
仪器说明书：
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算
国标：钢直尺

## Slide 16
B类不确定度
D. 未给出仪器误差时
可以估读的仪器
不能估读的仪器
最小分度/2
最小分度
尽量查明！
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 17
B类不确定度
读数显微镜
D. 未给出仪器误差时
可以估读的仪器
不能估读的仪器
最小分度/2
最小分度
尽量查明！
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 18
B类不确定度
螺旋测微计
D. 未给出仪器误差时
可以估读的仪器
不能估读的仪器
最小分度/2
最小分度
尽量查明！
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 19
B类不确定度
数字秒表: 最小分度=0.01s
D. 未给出仪器误差时
可以估读的仪器
不能估读的仪器
最小分度/2
最小分度
尽量查明！
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 20
B类不确定度
20分度游标卡尺：
最小分度=0.05mm
D. 未给出仪器误差时
可以估读的仪器
不能估读的仪器
最小分度/2
最小分度
尽量查明！
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 21
0
1
2
3
0
25
50
75
100
主尺
游标
4
5
20分度的游标卡尺
20分度指游标上有20格，最小刻度为1/20 mm，即0.05 mm，不估读，读数读至百分位，且应该是最小刻度的整数倍。
13.00+12*0.05=13.00+0.60=13.60 mm
13 mm
12 mm
12*(1-0.05)mm

## Slide 22
B类不确定度
20分度游标卡尺：最小分度=0.05mm
D. 未给出仪器误差时
可以估读的仪器
不能估读的仪器
最小分度/2
最小分度
尽量查明！
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 23
B类不确定度
分光计: 最小分度=
D. 未给出仪器误差时
可以估读的仪器
不能估读的仪器
最小分度/2
最小分度
尽量查明！
C. 国标或者仪器说明书中作了规定
A. 由仪器的准确度表示
①. 仪器误差的确定：
B. 由仪器的准确度级别来计算

## Slide 24: ②. 估读误差的确定
A. 不能估读的仪器
如：游标卡尺、数字仪表、分光计
B. 可以估读的仪器
仪器
分辨率
最小分度（不能估读的仪器） 最小分度/10（可以估读的仪器）
B类不确定度
C.根据实际情况放大估读误差
①. 仪器误差的确定

## Slide 25
A类不确定度分量
B类不确定度分量
通常情况下
合成不确定度

## Slide 26
例：用50分度游标卡尺测一圆环的宽度，其数据如下：
求合成不确定度。
（1）计算算数平均值
（2）计算A类不确定度（多次测量存在）
（3）计算B类不确定度
（4）计算合成不确定度
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
m(cm) | 15.272 | 15.276 | 15.268 | 15.274 | 15.270 | 15.274 | 15.268 | 15.274 | 15.272
解：

## Slide 27
（2）计算A类不确定度（多次测量存在uA）：
（1）计算算数平均值
例：用50分度游标卡尺测一圆环的宽度，其数据如下：
求合成不确定度。
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
m(cm) | 15.272 | 15.276 | 15.268 | 15.274 | 15.270 | 15.274 | 15.268 | 15.274 | 15.272
解：

## Slide 28
（3）计算B类不确定度
（4）合成不确定度:
对于50分度游标卡尺

## Slide 29
单选题
1分
对某一物体进行单次测量，一定具有
A类不确定度
最小误差
A类和B类不确定度
B类不确定度
A
B
C
D
提交

## Slide 30
单选题
1分
关于估读误差的说法正确的是
估读误差是仪器误差的一部分
任何情况下估读误差都是最小刻度的1/5
有些测量不存在估读误差
估读误差可以修正
A
B
C
D
提交

## Slide 31
单选题
1分
测量一约为1.5伏特的电压时要求其结果的相对误差小于1.5%，如果不考虑估读误差，则应选用下列那一种规格的伏特表
0.5级，量程为5伏
1.0级，量程为3伏
2.5级，量程为1.5伏
0.5级，量程为3伏
A
B
C
D
提交

## Slide 32
单选题
1分
用量程为15 mA，准确度等级为0.5级的电流表测某电流的指示值为10.00 mA，其仪器误差为
0.75 mA
0.075mA
0.05 mA
0.008 mA
A
B
C
D
提交

## Slide 33
单选题
1分
求 其中， 其结果是
A
B
C
D
提交

## Slide 34
仪器 | 电流表 | 电压表 | 电阻箱 | 钢直尺 | 钢卷尺 | 3½位数字万用表 | 可估读仪器 | 不可估读 仪器
仪器 误差 | 量程* 级别% |  | 读数*级别% |  |  | U*0.5%+ 2个字 | 最小分度/2 | 最小分度
估读 误差 | 最小分度/5 |  | 0 | 最小分度/5 | 最小分 度/5 | 0 | 最小分度/5 | 0
备注 | 可忽略 |  | 无 | 国标 | L以m为单位 | 电压挡 | 读数显微镜、螺旋测微计等 | 数字秒表、游标卡尺、分光计等
仪器 | 电流表 | 电压表 | 电阻箱 | 钢直尺 | 钢卷尺 | 3½位数字万用表 | 可估读仪器 | 不可估读 仪器
仪器 误差 | 量程* 级别% |  | 读数*级别% |  |  | U*0.5%+ 2个字 | 最小分度/2 | 最小分度
估读 误差 | 最小分度/5 |  | 0 | 最小分度/5 | 最小分 度/5 | 0 | 最小分度/5 | 0
备注 |  |  | 无 | 国标 | L以m为单位 | 电压挡 | 读数显微镜、螺旋测微计等 | 数字秒表、游标卡尺、分光计等
常见仪器的仪器误差和估读误差

## Slide 35
设为待测物理量, 为直接测量量
若先取对数再微分，则有
不确定度的传递公式
1)多元函数的全微分

## Slide 36
其中为间接测量量N与直接测量量之间的函数关系
(1)
(2)
2)不确定度的传递公式

## Slide 37
常用的不确定度传递公式

## Slide 38
在方和根合成公式中
如果或者, 项可以忽略不计
注意：包括计算直接测量量的合成不确定度
以及计算间接测量量的不确定传递公式
2)不确定度计算的简化

## Slide 39
测量值的表达式

## Slide 40
    计算间接测量量的不确定度
分析主要误差来源
在设计性实验中进行误差分配
帮助正确选择仪器及确定测量条件
传递公式的应用

## Slide 41
例：根据公式测量铜圆柱体的密度。相关数据测量如下，试评定的不确定度.
1. 计算测量值
2. 先计算相对不确定度
解：
物理量 | M (g) | D (cm) | H (cm)
值 | 45.038±0.004 | 1.2420±0.0004 | 4.183±0.003

## Slide 42
3.求的不确定度
4.测量结果表示：
2.先计算相对不确定度

## Slide 43
例：测边长的立方体体积，要求相对不确定度, 问用下列哪种游标卡尺最恰当？
(1)10分度 (2)20分度 (3)50分度
由条件:
又:
故合适的仪器为50分度的游标卡尺（）
解：

## Slide 44
区分直接测量与间接测量量
计算直接测量量的A类和B类不确定度
计算直接测量量的合成不确定度
通过传递公式计算间接测量量的不确定度
不确定度
计算方法的总结

## Slide 45: 为间接测量量，是直接测量量，函数关系，求的不确定度，画出该求解过程的流程图。
开始
计算σx
计算σy
计算σz
计算σN
结果表达式
结束
计算N
以σx为例
是否多次测量
是
否
是否可以估读
是
否

## Slide 46
例：测量周期和摆长来测定重力加速度的公式是，现在用最小分度是0.01s的电子秒表测量五次，数据为（单位s）；用仪器误差为（式中是测量长度，单位为米）的钢卷尺测得摆长一次，。试求重力加速度及其不确定度，并写出结果表达式。
（1）求T的算数平均值
（2）求g的算数平均值
（3）求T的A类不确定度
（4）求T的B类不确定度
（5）求T的合成不确定度
（6）求L的合成不确定度
（7）求g的相对不确定度
（8）求g的不确定度
（9）写出g的结果表达式
解：

## Slide 47
（1）求T的算数平均值
（2）求g的算数平均值
例：测量周期和摆长来测定重力加速度的公式是，现在用最小分度是0.01s的电子秒表测量五次，数据为（单位s）；用仪器误差为（式中是测量长度，单位为米）的钢卷尺测得摆长一次，。试求重力加速度及其不确定度，并写出结果表达式。
解：

## Slide 48
（3）求T的A类不确定度
（4）求T的B类不确定度
（5）求T的合成不确定度

## Slide 49
（6）求L的合成不确定度
（7）求g的相对不确定度
（8）求g的不确定度
（9）g的结果表达式

## Slide 50
总结
不确定度
概念
A类（统计规律）
B类（非统计）
分类
仪器
估读
传递公式

## Slide 51
单选题
1分
下列测量结果正确的表达式是
A
B
C
D
提交

## Slide 52
单选题
1分
下列哪种说法是正确的
仪器误差是A类不确定度
仪器误差等于B类不确定度
估读误差是A类不确定度的分量之一
数显仪器一般不存在估读误差
A
B
C
D
提交

## Slide 53
单选题
1分
对于间接测量量,正确的不确定度传递公式是
A
B
C
D
提交

## Slide 54
单选题
1分
对于间接测量量，正确的不确定度传递关系是
A
B
C
D
提交

## Slide 55
填空题
5分
电阻测量的平均值为5.687千欧，不确定度为0.07千欧，则测量的结果应表示为 [填空1] [填空2]
测得单摆100个周期的时间t求周期T，已知t的仪器误差为0.5s，不存在估读误差，则T的B类不确定度为 [填空3]
0.5级毫安表100mA档的仪器误差是 [填空4] ，如果不考虑估读误差，指针刚好指在满度的四分之一时的测量值为 [填空5]
作答

## Slide 56
用复摆公式 , 通过测周期来测摆长。如果已知 的标准值，并测得，时间测量的极限误差，问：让 的相对误差（不确定度）小于 1％，测周期时至少应测多少个周期？
因为
所以
由此算出

## Slide 57
8. 用同一仪器测定直径D及高h，求圆柱体的体积,已知：如果要求, 应如何选用仪器？（米尺: ，游标卡尺: ，螺旋测微计: ）
因为
而
所以
由
得