## Slide 1: 第一节：测量与误差
主讲人：王焕文
Email:wanghw@uestc.edu.cn

## Slide 2
测量
测量的含义
测量的分类
测量

## Slide 3
测量的含义
    测量就是把待测物理量与作为计量单位的同类已知量相比较，找出被测量是单位的多少倍的过程。
    倍数→ 读数+单位→数据

## Slide 4
读数：11.25
单位：毫米（mm）
数据：11.25 毫米

## Slide 5
当物体长度在24 mm与25 mm之间时，读数为24.X mm
当读数正好为24 mm时读数为24.0 mm
被测物体
*分辨率是 0.1mm

## Slide 6
    测量就是把待测物理量与作为计量单位的同类已知量相比较，找出被测量是单位的多少倍的过程。
    测量的要素：对象，单位，方法，准确度
    倍数→ 读数+单位→数据
测量的含义

## Slide 7
测量的分类
方法
直接测量
间接测量
条件
等精度测量
非等精度测量
多次测量
✓
人员仪器等条件均无变化
仪器直接读数：如游标卡尺测长度
直接测量量的函数：如电阻

## Slide 8
误差
误差
绝对误差与相对误差
误差的分类
误差的几个概念
误差的来源

## Slide 9
没有误差的实验？
物理学史上最大学术不端丑闻—舍恩事件

## Slide 10
真值
①. 绝对误差
绝对和相对误差

## Slide 11
①. 绝对误差
绝对和相对误差
测量重力加速度
单摆:
例：

## Slide 12
绝对和相对误差
①. 绝对误差
测量重力加速度
单摆:
例：
三线摆:

## Slide 13
绝对和相对误差
①. 绝对误差
测量重力加速度
单摆:
例：
三线摆:
气垫导轨:

## Slide 14
    单摆：
    修正值=真值-测量值= -误差
    气垫导轨:
    三线摆:
例：

## Slide 15
②. 相对误差
绝对和相对误差

## Slide 16
①.仪器误差
误差来源

## Slide 17
①.仪器误差
误差来源
②.方法误差
电流表外接
电流表内接

## Slide 18
①.仪器误差
误差来源
②.方法误差
③.环境误差

## Slide 19
①.仪器误差
误差来源
②.方法误差
③.环境误差
④.人员误差

## Slide 20
①.系统误差
螺旋测微计测小球直径
确定性
特点：
误差的分类

## Slide 21
①.系统误差
确定性
特点：
误差的分类
电压表测电压

## Slide 22
①.系统误差
确定性
特点：
误差的分类
②.偶然误差
随机性
特点：
螺旋测微器测钢丝直径

## Slide 23
①.系统误差
确定性
特点：
误差的分类
②.偶然误差
随机性
特点：
偶然误差分布的三个性质：
单峰性、有界性、对称性

## Slide 24
系统误差vs偶然误差
偶然误差
随机性
可通过多次测量来减小
系统误差
确定性
可用特定方法来消除
误差的分类

## Slide 25
精密度与正确度的综合反映
实验结果与真值的符合程度
重复测量数据相互分散的程度
③ 准确度：
② 正确度：
① 精密度：
系统误差
偶然误差
误差的几个概念

## Slide 26
图 (A)
图 (B)
图 (C)
精密度高正确度低
精密度低正确度高
准确度高

## Slide 27
撤稿事件警醒：千万不要自己骗自己
两边数据有什么不一样？

## Slide 28
偶然误差的估计
偶然误差的估计
算术平均值
置信概率和置信限
坏值的剔除
标准偏差

## Slide 29
任意一次的测量误差：
（近真值）
（偏差）
次：
算术平均值

## Slide 30
公式
数据代入
计算结果

## Slide 31
（贝塞尔公式）
多次测量中任意一次测量的标准偏差
算术平均值对真值的标准偏差
高斯分布
标准偏差

## Slide 32
例：用标准米尺测某一物体的长度共10次，其数据如下：
试计算算术平均值、某次测量值的标准偏差S、算术平均值的标准偏差
cm
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L(cm) | 42.32 | 42.34 | 42.35 | 42.30 | 42.34 | 42.33 | 42.37 | 42.34 | 42.33 | 42.35
解：
cm
cm

## Slide 33
只是一个通过数理统计估算的值，表示真值以一定的概率被包含在 范围内，可算出这个概率是68.3%。称之为置信概率或置信度。
置信概率和置信限
是一个误差范围，称为“误差限”或“置信限”
c | P(c)
1 | 68.3%
2 | 95.4%
3 | 99.7%

## Slide 34
测量值
在 内的置信度也是68.3%
在 范围内 P=95.4%
在 范围内 P=99.7%
真值
在 范围内 P=68.3%
在 范围内 P=95.4%
在范围内 P=99.7%
置信概率和置信限

## Slide 35
2. 拉依达准则
凡是误差的数据为坏值，应当删除，平均值N和误差S应剔除坏值后重新计算。
注意：拉依达准则是建立在的条件下，当较少时，3S的判据并不可靠，尤其是时更是如此。
1. 极限误差
3S极限误差
测量数据在范围内的概率为99.7%
坏值的剔除

## Slide 36
例：对某一长度L测量10次，其数据如下：
试用拉依达准则剔除坏值。
20.33不能用拉依达准则剔除
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L(cm) | 10.35 | 10.38 | 10.30 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 10.37 | 10.31 | 10.34 | 20.33
cm
cm
解：

## Slide 37
试用拉依达准则剔除坏值。
20.33用拉依达准则可以剔除
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L(cm) | 10.35 | 10.38 | 10.30 | 10.32 | 10.35 | 10.33 | 10.37 | 10.31 | 10.34 | 20.33 | 10.37
cm
cm
解：
例：对某一长度L测量10次，其数据如下：

## Slide 38
总结
测量
测量含义
测量分类
直接/间接测量
等精度/非等精度测量
误差
相对/绝对误差
系统/偶然误差
偶然误差
算术平均值
标准偏差
置信度
剔除坏值
测量要素
对象/方法/单位/准确度
来源
仪器
方法
环境
人员
精度
精密度
正确度
准确度

## Slide 39
根据获得测量结果的不同方法，测量可分为 测量和_______测量；根据测量条件的不同，测量分为 测量_________测量。
在试验中，进行多次(等精度)测量时，若每次读数的重复性好，则 误差一定小，其测量结果的 高。
直接
间接
等精度
非等精度
偶然
精密度

## Slide 40
测量的四要素是________、________、______和________。
误差按性质可分为_______和_______误差。
对象
方法
单位
准确度
系统
偶然
修正值=
真值 - 测量值

## Slide 41
凡可用仪器量具直接读出某物理量值称为______测量，例如 ；在直接测出与被量具有一定函数关系的几个量后,通过函数关系式确定被测量的大小的测量称为 测量，例如 。
直接
米尺测长度
间接
V=S/t 测速度

## Slide 42
误差按其来源可分为:
_________误差、_______误差、________误差和________误差。
用伏安法测中值电阻时,由试验电路引入的误差属于 。
仪器
环境
方法
人员
方法误差

## Slide 43
在用物距、像距法测凸透镜地焦距时需要测量像的位置，由于眼睛对像地清晰度分辨本领不足而使每次读数不同产生的误差是 。
偶然误差
系统误差
分光计测角度时由于度盘偏心引起的角度测量误差按正弦规律变化，这是 。

## Slide 44
偶然误差的三个特性是：
、 、 。
单峰性
有界性
对称性
拉依达准则是建立在测量次数 前提下的，当测量次数较少时，3S的判据并不可靠，特别是 时更是如此。

## Slide 45
单选题
1分
对比法是发现系统误差的方法之一。现分别用单摆、复摆、和自由落体测得的四组重力加速度如下，其中至少两种方法存在系统误差的一组是
A
B
C
D
提交